GARA PER LA FORNITURA DI LETTI DI DEGENZA A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA OCCORRENTI ALL’A.S.L. VC

# CHIARIMENTI

In riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute dalle ditte interessate a partecipare alla gara si precisa quanto segue:

# DOMANDA

Lotto 1 – punto 14: cosa si intende per “sponde laterali ergonomiche con ausili di movimentazione integrati”?

# RISPOSTA

Si intendono sponde provviste di pulsanti che corrispondono ai movimenti che un paziente, cosciente e responsabile, vuole far fare al letto o sistema equivalente ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n.50/2016 (es. sistema con filo comando, telecomando satellitare, ecc.)

# DOMANDA

Reparto Pediatria (5° piano): sono interessati alla procedura in oggetto anche i letti presenti nelle stanze del reparto sopraindicato?

# RISPOSTA

# No.

# DOMANDA

Punto 4.4 Modalità di esecuzione della fornitura: gli ascensori in oggetto sono i montacarichi utilizzati durante il sopralluogo? Gli stessi subiranno modifiche relativamente alle dimensioni?

Lotto 1 – Larghezza massima: si chiede di concedere una tolleranza del 10% per la misura indicata.

# RISPOSTA

L’accesso ai reparti avverrà per le stesse vie illustrate durante il sopralluogo ma i montacarichi verranno ampliati prima della consegna delle attrezzature.

Non è possibile concedere una tolleranza del 10% sulle misure indicate in quanto sono presenti dei passaggi nel presidio che non consentono l’accesso di attrezzature con dimensioni superiori ai 100 cm richiesti da Capitolato.

# DOMANDA

Lotto 1 – punto 16: “Presenza della via di fuga al fondo del letto”, tale dicitura intende definire lo spazio tra la sponda di protezione e la pediera del letto? Considerato che la normativa vigente (IEC 60601-2-52) in merito a tale caratteristica consente due diverse soluzioni (…) si suppone che la cosiddetta “via di fuga” identifichi eventualmente solo una delle due opzioni?

# RISPOSTA

Saranno ritenute idonee tutte le soluzioni proposte purchè in linea con la normativa vigente (IEC 60601-2-52).

# DOMANDA

Lotto 1 – punti 11 e 13: Che soluzione alternativa equivalente può essere proposta ai comandi integrati nelle sponde?

# RISPOSTA

L’equivalenza (ai sensi dell’art. 68, D.Lgs. n.50/2016) verrà valutata in base al raggiungimento dell’obiettivo per paziente (punto 11) o operatore (punto 13) come richiesto in Capitolato.

# DOMANDA

Lotto 1 – punto 20: cosa si intende per “sistema” ferma materasso adattabile a qualsiasi materasso? Trattasi di linguetta in plastica da far scorrere sul piano?

# RISPOSTA

Il punto 20 - “sistema ferma materasso adatto a consentire l’alloggiamento di tutte le tipologie di materasso in uso in Azienda” - è stato richiesto per poter utilizzare i materassi ad oggi in dotazione in Azienda, per non incorrere nel rischio di doverli sostituire in urgenza per incompatibilità di misure. Verranno valutati tutti i tipi di “sistema” proposti; non si fa riferimento ad alcun “sistema” specifico (es. linguetta in plastica).

# DOMANDA

# Lotto 2 – punti 14 - 20 - 21 – 25: queste specifiche di minima individuano un’unica azienda.

# RISPOSTA

Il punto 25 - “Dotati di sistema preferibilmente elettrico servoassistito per ausilio a movimentazione/ trasporto del letto per ridurre lo sforzo fisico degli operatori” – indica un sistema preferibilmente elettrico, perciò verranno valutati tutti i tipi di sistema proposti.

Per quanto riguarda i punti 14 - 20 - 21 si veda la deliberazione di modifica del Capitolato Speciale di Gara pubblicata nell’albo pretorio del sito istituzionale.

# DOMANDA

Lotto 3 – La larghezza massima richiesta (105 cm), contrariamente a quelle della degenza di cm 100, è dovuta ad esigenze di movimentazione diverse?

# RISPOSTA

Si segnala che le porte di accesso al reparto UTIC sono molto più grandi rispetto agli altri reparti, perciò è stata richiesta una larghezza massima più alta per poter garantire la più ampia concorrenza possibile.

# DOMANDA

E’ possibile comunicare correttamente nel rispetto della disciplina di gara con il RUP anche se lo stesso è trasferito ad altro Ente?

# RISPOSTA

Il RUP di gara mantiene il suo ruolo pur se trasferito ad altro Ente, come previsto dalle linee giuda ANAC.

# DOMANDA

Lotto 2 – punto 13: possibilità di posizionamento laterale del paziente in modo sicuro senza bisogno di ausili esterni; confermate che è richiesta la funzione di programmazione della rotazione per il posizionamento laterale del paziente?

# RISPOSTA

Si conferma la dicitura del Capitolato Speciale di Gara al punto 13 “Possibilità di posizionamento laterale del paziente in modo sicuro senza bisogno di ausili esterni”; non è richiesta la funzione di programmazione.

Si comunica che sul sito istituzionale www.aslvc.piemonte.it è pubblicata la deliberazione con la quale sono state approvate le modifiche apportate al Capitolato Speciale di gara.

# Il Responsabile Unico del Procedimento

(Dott.ssa Anna Burla)

- f.to in originale -