AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

PER LA VERIFICA DELLA RICORRENZA DELLE CONDIZIONI PER ESPERIRE PROCEDURA NEGOZIATA NON PRECEDUTA DA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA

(art. 76 comma 2 lett. b) D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici – art. 32 Direttiva 24/2014)

PREMESSA

L’ASL VC necessita di acquisire il seguente occlusore GORE CARDIOFORM Septal Occluder, occlusore impiantabile e da un sistema di rilascio munito di impugnatura, è composto da un materiale di membrana in politetrafluoroetilene espanso (Eptfe) con rivestimento idrofilico, sostenuto da una struttura metallica in lega nickel-titanio con un’anima in platino, di seguito riportato:

GORE CARDIOFORM Septal Occluder

avente i seguenti requisiti:

- Occlusore doppio disco con struttura in 5 fili di nitinol completamente rivestito da membrana in Eptfe (inclusi eyelets)

- Occlusore dotato di sistema di sicurezza post rilascio (tramite filo di sutura ancorato all’eyelet destro)

Dalle informazioni in possesso di quest’Azienda esisterebbe un unico operatore economico in grado di fornire i beni sopra indicati, con le caratteristiche richieste:

W. L GORE & ASSOCIATES, INC MEDICAL PRODUCT DIVISION – USA

E come distributore esclusivo su tutto il territorio nazionale:

Ditta W.L. GORE e Associati.

Se tali informazioni fossero corrette e complete ricorrerebbe l’ipotesi di cui all’ art. 76, comma 2, lett. b), sub 2) D.Lgs. 36/2023 e, sarebbe, conseguentemente, possibile adire a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara (fornitura che può essere acquisita esclusivamente da un determinato operatore economico per assenza di concorrenza per motivi tecnici).

Tanto premesso,

SI EMETTE PUBBLICO AVVISO

Invitando gli operatori economici che si ritengano in grado di fornire i beni di cui in premessa

AD INFORMARE DI TALE POSSIBILITA’ QUESTA AZIENDA

Si precisa che l’informazione può riguardare beni da considerarsi “equivalenti” ai sensi dell’art. 79 e art. 7 allegato II.5 D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici

Tale informazione relativa alla disponibilità dei presidi richiesti in premessa andrà inviata entro il 26/04/2024 a mezzo PEC indirizzata a S.S. Acquisizione beni e servizi e gestione contratti, C.so Mario Abbiate, 21 – 13100 Vercelli indicando nell’oggetto la dicitura: “avviso di consultazione pubblica per la preliminare verifica della ricorrenza delle condizioni per esperire procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di bando di gara – fornitura GORE CARDIOFORM Septal Occluder

Tale informazione dovrà essere corredata da:

- presentazione e dati di riferimento della società (ragione sociale, indirizzo, indicazione del referente);

- elenco dei prodotti proposti, schede tecniche in lingua italiana (o tradotte) e materiale illustrativo;

- indicazioni sull’equivalenza funzionale/tecnica dell’alternativa proposta;

- costo unitario presunto (desunto da listino).

Eventuali richieste di delucidazioni si prega di scrivere all’indirizzo e-mail: noemi.prataviera@aslvc.piemonte.it

SI COMUNICA

Che tutte le informazioni che perverranno verranno esaminate e valutate e nel caso venissero ritenute “infondate” verrà inviata risposta esponente le ragioni.

Il Direttore

S.S. Gestione Contratti

Dr. Davide LEPORATI

Data di pubblicazione sul profilo della Committente: Vercelli, 12/04/2024